## 蓄電池導入検討シミュレーション 入力方法と見方
太陽光発電1kW当り1日の発電量からみる蓄電池の検討（花巻市近郊エリア）
|  |  | 様邸 | 4.65 |  | 蓄電池（HB-ハイブリットタイプ、S-スタンダードタイプ、の略です。） | [5 empty] | 実例参考資料 3人家族 花巻市1日平均 オール電化 太陽光発電無 エアコン冷暖房 昼の電気使用量
設置済又は設置可能太陽光発電 | [5 empty] | オムロン HB 6.5kWh | TABUCHI HB 7.04kWh | TABUCHI HB7.04kWh×2 | 伊藤忠・DMM S 9.8kWh | nichicon HB 12kWh | nichicon S 16.6kWh
1kW当りの試算根拠 |  |  |  | 1日の予想 発電量 | 昼の時間帯に使っている電力量
月 | 1ケ月間 発電量 | 1日の平均 | 当月最高発電量 |  |  | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力
1月 | 50 | 1.6 | 3.6 | 7.44 |  | 0.94 | 0.4 | -6.64 | -2.36 | -4.56 | -9.16 | 12.7
2月 | 55 | 1.9 | 4.8 | 8.835 |  | 2.335 | 1.795 | -5.245 | -0.965 | -3.165 | -7.765 | 13.3
3月 | 93 | 3 | 5.1 | 13.95 |  | 7.45 | 6.91 | -0.13 | 4.15 | 1.95 | -2.65 | 10.4
4月 | 116 | 3.8 | 6.5 | 17.67 |  | 11.17 | 10.63 | 3.59 | 7.87 | 5.67 | 1.07 | 9.1
5月 | 158 | 5.1 | 6.5 | 23.715 |  | 17.215 | 16.675 | 9.635 | 13.915 | 11.715 | 7.115 | 4.9
6月 | 117 | 3.9 | 6.4 | 18.135 |  | 11.635 | 11.095 | 4.055 | 8.335 | 6.135 | 1.535 | 5
7月 | 117 | 3.7 | 6.1 | 17.205 |  | 10.705 | 10.165 | 3.125 | 7.405 | 5.205 | 0.605 | 5.6
8月 | 108 | 3.5 | 5.6 | 16.275 |  | 9.775 | 9.235 | 2.195 | 6.475 | 4.275 | -0.325 | 9.2
9月 | 97 | 3.2 | 5.4 | 14.88 |  | 8.38 | 7.84 | 0.8 | 5.08 | 2.88 | -1.72 | 6.8
10月 | 71 | 2.3 | 4.8 | 10.695 |  | 4.195 | 3.655 | -3.385 | 0.895 | -1.305 | -5.905 | 5.3
11月 | 60 | 2 | 4 | 9.3 |  | 2.8 | 2.26 | -4.78 | -0.5 | -2.7 | -7.3 | 6.8
12月 | 48 | 1.5 | 3.4 | 6.975 |  | 0.475 | -0.065 | -7.105 | -2.825 | -5.025 | -9.625 | 9.4
年間 | 1090 | 2.9863 | 1日平均 | 13.7563 |  | 7.2563 | 6.7163 | -0.32375 | 3.9562 | 1.7563 | -2.8438
根拠発電所情報 |  |  | 蓄電池容量 |  |  | 6.5kWh | 7.04kWh | 14.08 | 9.8kWh | 12kWh | 16.6kWh
所在 | 岩手県花巻市太田 |  | 電池種類 |  |  | リチュウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン |  | リチュウムイオン | リチュウムイオン | リチュウムイオン
設備 | 10.2kW | 余剰売電 | 保証期間 |  |  | 10年 | 15年 |  | 10年 | 15年 | 10年
期間 | 2019/4～2020/3 |  | 定格出力 | 通常時 |  | 2.2kW 100V-200V | 5.5kW 100V-200V |  | 3.0kW 100V-200V | 5.9kW 100V-200V | 3.0kW 100V-200V
パワコンの月間計測実績を日数で割ったものです。最高発電は当月で一番発電した日の発電量です。 |  |  |  | 停電時 |  | 1.5kW 100V | 5.5kW 100V-200V |  | 2.0kW 100V-200V | 5.9kW 100V-200V | 2.0kW 100V
|  |  | 寒冷地仕様 |  |  | ー10度対応 | ー10度対応 |  | ー10度対応 | ー20度対応 | ー10度対応
|  |  | 設置場所 |  |  | 屋内 | 屋外 |  | 屋外 | 屋内・屋外 | 屋外
特 徴 | 用 語 | 説 明 |  |  |  | 太陽光パワコンがいらないので、少ない予算での導入が可能 | 全負荷で停電時も200V機器も含め家中で電気が使えます。2台設置が可能なので蓄電容量が2倍にできます。 |  | 全負荷、AIが天気予報を確認し蓄電量をコントロールし経済的に運転。 | 全負荷、容量・出力も充実タイプ。外設置最強モデル。 | 特定負荷、容量最大モデルです。停電時長時間の供給が可能。
| 全負荷 | 停電時家中全ての電気(200Vも)が使えます。 | [9 empty] | 作成日：2020/08/25
| 特定負荷 | 停電時家の特定した場所の電気が使えます。 | [9 empty] | 作成者：（株）拓三建設
現在、太陽光発電設備をお使いの方は、現在のkW数を入力してくさい。
太陽光発電設備を検討されている方は、予定している太陽光発電設備のkW数を入力してください。
※単位は自動入力です。
1日の予想発電量
年間でどれくらい発電した電気を売っているかの目安となります。
マイナスの場合、蓄電池の容量が余っています。プラスの場合、蓄電池に溜めきれなかった分を売っています。
昼の電気使用量は含まれておりませんので、実際はプラスからマイナスに転じる事もあります。

## 蓄電池導入検討シミュレーション
太陽光発電1kW当り1日の発電量からみる蓄電池の検討（花巻市近郊エリア）
|  |  | 様邸 |  |  | 蓄電池（HB-ハイブリットタイプ、S-スタンダードタイプ、の略です。） | [5 empty] | 実例参考資料 3人家族 花巻市1日平均 オール電化 太陽光発電無 エアコン冷暖房 昼の電気使用量
設置済又は設置可能太陽光発電 | [5 empty] | オムロン HB 6.5kWh | TABUCHI HB 7.04kWh | TABUCHI HB7.04kWh×2 | 伊藤忠・DMM S 9.8kWh | nichicon HB 12kWh | nichicon S 16.6kWh
1kW当りの試算根拠 |  |  |  | 1日の予想 発電量 | 昼の時間帯に使っている電力量
月 | 1ケ月間 発電量 | 1日の平均 | 当月最高発電量 |  |  | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力 | 余剰売電にまわる予想電力
1月 | 50 | 1.6 | 3.6 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 12.7
2月 | 55 | 1.9 | 4.8 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 13.3
3月 | 93 | 3 | 5.1 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 10.4
4月 | 116 | 3.8 | 6.5 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 9.1
5月 | 158 | 5.1 | 6.5 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 4.9
6月 | 117 | 3.9 | 6.4 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 5
7月 | 117 | 3.7 | 6.1 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 5.6
8月 | 108 | 3.5 | 5.6 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 9.2
9月 | 97 | 3.2 | 5.4 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 6.8
10月 | 71 | 2.3 | 4.8 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 5.3
11月 | 60 | 2 | 4 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 6.8
12月 | 48 | 1.5 | 3.4 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6 | 9.4
年間 | 1090 | 2.9863 | 1日平均 | 0 |  | -6.5 | -7.04 | -14.08 | -9.8 | -12 | -16.6
根拠発電所情報 |  |  | 蓄電池容量 |  |  | 6.5kWh | 7.04kWh | 14.08 | 9.8kWh | 12kWh | 16.6kWh
所在 | 岩手県花巻市太田 |  | 電池種類 |  |  | リチュウムイオン | リン酸鉄リチウムイオン |  | リチュウムイオン | リチュウムイオン | リチュウムイオン
設備 | 10.2kW | 余剰売電 | 保証期間 |  |  | 10年 | 15年 |  | 10年 | 15年 | 10年
期間 | 2019/4～2020/3 |  | 定格出力 | 通常時 |  | 2.2kW 100V-200V | 5.5kW 100V-200V |  | 3.0kW 100V-200V | 5.9kW 100V-200V | 3.0kW 100V-200V
パワコンの月間計測実績を日数で割ったものです。最高発電は当月で一番発電した日の発電量です。 |  |  |  | 停電時 |  | 1.5kW 100V | 5.5kW 100V-200V |  | 2.0kW 100V-200V | 5.9kW 100V-200V | 2.0kW 100V
|  |  | 寒冷地仕様 |  |  | ー10度対応 | ー10度対応 |  | ー10度対応 | ー20度対応 | ー10度対応
|  |  | 設置場所 |  |  | 屋内 | 屋外 |  | 屋外 | 屋内・屋外 | 屋外
特 徴 | 用 語 | 説 明 |  |  |  | 太陽光パワコンがいらないので、少ない予算での導入が可能 | 全負荷で停電時も200V機器も含め家中で電気が使えます。2台設置が可能なので蓄電容量が2倍にできます。 |  | 全負荷、AIが天気予報を確認し蓄電量をコントロールし経済的に運転。 | 全負荷、容量・出力も充実タイプ。外設置最強モデル。 | 特定負荷、容量最大モデルです。停電時長時間の供給が可能。
| 全負荷 | 停電時家中全ての電気(200Vも)が使えます。 | [9 empty] | 作成日：2020/08/25
| 特定負荷 | 停電時家の特定した場所の電気が使えます。 | [9 empty] | 作成者：（株）拓三建設